|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| Pre-Fall – Sistema inteligente para la prevención y predicción de caídas |

|  |
| --- |
| **E2.1 – Banco de pruebas (Informe)** |

|  |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Pre-Fall – Sistema inteligente para la prevención y predicción de caídas |
| Entregable | E2.1 – Banco de pruebas (Informe) |
| Fecha | 30/10/2022 |

Contenido

[Contenido 1](#_Toc116037993)

[Índice de figuras 2](#_Toc116037994)

[Índice de Tablas 3](#_Toc116037995)

[Resumen Ejecutivo 5](#_Toc116037996)

[1 Clasificación de pruebas de la marcha humana utilizando sensores inerciales 6](#_Toc116037997)

[1.1 Prueba 1: Test de marcha humana 6](#_Toc116037998)

[1.2 Prueba 2: *Time Up and Go (TUG)* 7](#_Toc116037999)

[1.3 Prueba 3: *30-s Chair Stand Test (30-s CST)* 7](#_Toc116038000)

[*1.4* Prueba 4: *Five-Times Sit to Stand (FTSS)* 7](#_Toc116038001)

[1.5 Prueba 5: *Short Physicial Performance Battery (SPPB)* 7](#_Toc116038002)

[2 Justificación de la prueba seleccionada 8](#_Toc116038003)

[3 Problemática 9](#_Toc116038004)

[4 Laboratorio para la realización de las pruebas 10](#_Toc116038005)

[4.1 Plano 10](#_Toc116038006)

[4.1.1 Descripción 10](#_Toc116038007)

[4.1.2 Configuración 10](#_Toc116038008)

[4.1.3 Equipamiento requerido 10](#_Toc116038009)

[4.1.4 Método 10](#_Toc116038010)

[5 Protocolo del banco de pruebas 12](#_Toc116038011)

[5.1 Laboratorio 12](#_Toc116038012)

[5.2 Tipología de pacientes 12](#_Toc116038013)

[5.3 Procedimiento y ejecución de las pruebas 12](#_Toc116038014)

[5.4 Validación 12](#_Toc116038015)

[6 Conclusiones 13](#_Toc116038016)

[7 Referencias 14](#_Toc116038017)

Índice de figuras

[Figura 1: Medición de la marcha Humana mediante sensores inerciales 5](#_Toc116038018)

Índice de Tablas

[Tabla 1: Descripción de estudios de sujetos en riesgo o no de caída con inerciales 8](#_Toc116037992)

Resumen Ejecutivo

Ela puede rellenar…

# Clasificación de pruebas de la marcha humana utilizando sensores inerciales

La marcha humana [1] es una característica que está determinada por la combinación del peso, longitud de extremidades, calzado y postura, entre otras cosas. Lo que resulta un movimiento característico del cual se pueden obtener patrones que van cambiando a lo largo de la vida del paciente. Pero también puede verse modificado por accidentes, enfermedades como el Parkinson u otras enfermedades además del envejecimiento.

Las alteraciones de la marcha humana influyen determinantemente en la calidad de vida, restringiendo movimientos y originando discapacidades físicas de largo tiempo y permanentes. Estos trastornos de la marcha humana generan caídas y otros deteriores de los pacientes. Lo que supone una incidencia máxima en la salud general y calidad de vida.

Por estas causas, la evaluación de la marcha humana mediante pruebas permiten diagnosticar con precisión y eficacia un gran número de problemas médicos.




Figura : Medición de la marcha Humana mediante sensores inerciales

A continuación, se van a mostrar un grupo de pruebas para la evaluación de la marcha para medir el riesgo de caída. De estas se elegirá una que es la que se tomará para la realización de una batería de pruebas en el laboratorio a pacientes de diversos grupos que se utilizará en la Tarea 2.3 del proyecto *PreFall*.

Dichas pruebas se han elegido de la literatura de pruebas diagnósticas por su idoneidad en la aplicación de pacientes para la evaluación del riesgo de caídas.

## Prueba 1: Test de marcha humana

Es una prueba muy común a la hora de evaluar la limitación funcional. Los tests más comunes son el del cálculo de la marcha normal (caminando) en distancias de 4 a 6 metros. Estos tests se pueden acompañar de tareas en lo que se denominan *dual-task tests* que puede ser por ejemplo que cuente de uno hasta cien mientras el paciente está caminando. Esta prueba es utilizada tanto en el deterioro cognitivo como en el riesgo de caída. Una velocidad menor o igual a 0.8 m/s sería suficiente para detectar un riesgo de caída.

Este tipo de pruebas se puede clasificar de la siguiente manera:

* 8 a 10 pasos en una trayectoria recta a velocidad máxima con comodidad
* 7 minutos a una velocidad elegida por el paciente alrededor de un circuito con dos partes rectas y dos curvas. El circuito tiene 12 metros de largo.
* 3 metros a una velocidad cómoda en una trayectoria recta
* 10 meters at a self-selected pace on a straight course which included stepping over six obstacles separated by 1.5 m
* 10 metros a un ritmo seleccionado por el paciente en una trayectoria recta y en el que tenga que pasar por encima 6 obstáculos separados por 1.5m
* 1 minuto o más realizando caminatas durante las actividades de la vida diaria
* 1 minuto bajo 3 condiciones diferentes: 1) caminata habitual; 2) caminata habitual con arnés; 3) una carrera de obstáculos caminanado con arnés

## Prueba 2: *Time Up and Go (TUG)*

Este test está diseñado para cuantificar la movilidad y ha sido probado [poner bib] como buen predictor del estado de salud. Este test consiste en que el paciente está sentado en la silla, se levanta, camina igualmente de 4 a 6 metros y vuelve a sentarse en la silla. El tiempo obtenido en este test es determinante para saber qué riesgo de caído existe.

## Prueba 3: *30-s Chair Stand Test (30-s CST)*

Consiste en el conteo de las veces que el paciente puede sentarse y levantarse durante 30 segundos.

## Prueba 4: *Five-Times Sit to Stand (FTSS)*

Al contrario de CST, esta prueba mide el tiempo total de hacer el procedimiento de sentarse y levantarse al hacerlo 5 veces.

## Prueba 5: *Short Physicial Performance Battery (SPPB)*

Es una de las pruebas más validadas para detectar fragilidad y predecir discapacidades. Utiliza una escala de cero a doce puntos. Se mide:

* Equilibrio: con diferentes posiciones del pie
* Velocidad: caminando en tiempo 4 m
* Tiempo necesario al Sentarse y levantarse 5 veces

Cada punto anterior es medido en una puntuación del 0 al 4. La suma de todos nos da un total de puntación que se clasifica según:

* 4-6: limitación funcional moderada (sujeto con fragilidad)
* 7-9: limitación funcional baja (sujeto pre-frágil)
* 10-12: limitación funcional ausente (sujeto no frágil)

# Justificación de la prueba seleccionada

Inscripción en universidades locales, 2005

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor,  Año | Sujetos (Riesgo de Caída) | Media edad (años) | Sujetos (No riesgo de caída) | Tipo de Sensor | Número de  Sensores |  | Ubicación del Sensor | Prueba |
|  | 153(12) | 71 | +7 | ACC | 1 |  | Espalda baja | Marcha |
|  |  |  |  | ACC | 1 |  | Espalda baja | Sentado |
|  |  |  |  | GYR | 2 |  | Espinillas | TUG |
|  |  |  |  | ACC | 2 |  | Pies | Marcha |
|  |  |  |  | ACC  ACC+GYR  ACC+GYR  ACC  ACC  ACC | 1  1  4  1  2  2 |  | Espalda baja/espinillas | TUG/ Marcha  Sentado  Sentado  Marcha  Marcha  5 – Times Sit to Stand |
|  |  |  |  | ACC | 1 |  |  | 10m marcha |
|  |  |  |  | ACC  ACC | 1  1 |  |  | Marcha  Marcha |
| Total | 998 | 908 | 90 |  |  |  |  |  |

Tabla : Descripción de estudios de sujetos en riesgo o no de caída con inerciales

# Problemática

Según las pruebas anteriores se elegirá por la cual sea adecuada al momento sanitario actual. Se debe de tener en cuenta que por la Covid-19 los laboratorios clínicos han sido un problema a la hora de realizar determinados tests y la disposición de pacientes para la realización de las pruebas fue limitada debido a razones médicas evidentes derivadas de la actual situación.

Se tiene como parámetro que se elija una prueba que esté relacionada con la marcha humana, por lo que las pruebas 3, 4 y 5 al tener partes en estático, sin movimiento, no se podría medir el riesgo de caídas con la marcha humana de manera eficiente. Por lo que las pruebas 1 y 2

Con lo que la primera prueba para la validación de la evaluación de la marcha mediante dispositivos inerciales con pacientes con riesgos en Covid-19 alto que se ha tomado ha sido la Prueba 2. Dicha prueba se ha elegido por lo siguiente:

* Instalación del sensor inercial sin contacto. El auxiliar médico instala de forma sencilla la unidad inercial en la región sacral sin contacto físico (medidas Covid-19).
* La asistencia del auxiliar es mínima e incluso inexistente. Ya que el auxiliar realiza indicaciones de sólo caminar o volver a todo lo más.
* Prueba válida y usable en la literatura para medir el riesgo de caída (*fall risk*).
* Prueba válida para usar con sensores inerciales y evaluar el riesgo de cáida (fall risk).

# Laboratorio para la realización de las pruebas

A continuación, se indican varios de los dispositivos comerciales que se utilizan en un entorno clínico para la medición del movimiento. Por similitud con la Sección 1, se realiza la misma clasificación en las diversas modalidades de dispositivos, haciendo especial énfasis en los dispositivos vestibles de tipo inercial.

## Plano

### Descripción

El objetivo de esta prueba es medir la resistencia. Es la distancia que una persona puede confortablemente caminar durante 6 minutos a su velocidad de caminar usual. Una distancia de 30 metros es una distancia óptima (Ng et al. 2013)

### Configuración

El técnico del departamento de biomecánica establecerá el equipamiento necesario en el laboratorio para caminar durante la prueba. También se le instalará al paciente el IMU en la zona del sacro y se podrán realizar pequeñas pruebas de funcionamiento del IMU y preparación y confortabilidad del paciente.

Ilustración

### Equipamiento requerido

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instrumento | Ubicación | Descripción |
| Cronómetro |  |  |
| Software Captación |  | Registro de datos cinemáticos |
| Conos |  | 2 conos |
| Sillas |  |  |
| Cinta marcadora |  | 30 metros |
| IMU | Región sacro | Se recogerán las medidas mediante los sensores de 9 grados de libertada 9DOF. Es decir del Acelerómetro (m/s^2), Giroscopio ( rad / s^2) y magnetómetro (micro Teslas) |

### Método

1. Marcar distancia de 30 metros y poner un cono en cada extremo.
2. Emplazar una silla a la mitad de distancia por si el paciente debe pararse.
3. Con el participante sentado se explica la prueba: realizar de forma confortable 6 minutos de caminata entre ambos conos. Se puede parar el paciente si es necesario y utilizar la silla para sentarse.
4. Ubicar el sensor en la región del sacro y comprobar que registra.
5. Comenzar la prueba y grabar los datos a la vez.
6. Si el paciente se para el registro se puede pausar.
7. Una vez terminados los 6 minutos parar la prueba y se obtendrá un fichero de registro.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

# Protocolo del banco de pruebas

## Laboratorio

## Tipología de pacientes

## Procedimiento y ejecución de las pruebas

## Validación

# Conclusiones

# Referencias

|  |  |
| --- | --- |
| [1] | D. G. A. Tania Znielle Rodríguez, «Evaluación de la marcha humana utilizando unidades de medición inercial,» *Researchgate,* 2019. |
| [2] | M. D. M.-C. E. M.-V. M. T. &. P.-O. J. M. Molina-González, «Semantic orientation for polarity classification in Spanish reviews,» *Expert Systems with Applications 40 (18),* pp. 7250-7257, 2013. |
| [3] | L. a. W. E. L. G. Lee, «Gait analysis for recognition and classification",» de *IEEE*, 2002. |